## 11.19反馈意见汇总
《新疆维吾尔自治区排水设施养护及维修工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价表（征求意见稿）》 反馈意见建议及编制组回复意见
序 号 | 反馈意见 | 反馈意见单位 | 编制组回复意见
|  |  | 是否 采纳 | 不采纳原因
1 | 第19页定额编号5-19,单位为“付”,量词规范用法应该为“副”。 | 新疆驰远天合工程管理咨询有限责任公司 | 否 | 估价表的计量单位与消耗量定额的计量单位需保持一致
2 | 编制说明第三条：“不包含大中修项目”。未明确“大中修”的界定标准，是否需要补充说明。 | 新疆驰远天合工程管理咨询有限责任公司 | // | 估价表的该条说明源自消耗量定额，建议可反馈给定额编制单位。
3 | 目录中页码编号与实际页码编号不一致，例如“第九章泵站设施日常维护保养”标注为第35页，实际内容起始于第37页。 | 新疆驰远天合工程管理咨询有限责任公司 | 否 | 还需预留和插入章节页码、目录页码等。
4 | 无意见 | 新疆新能工程项目管理有限公司 | // | //
5 | 关于抽水导流工序增加对应定额的意见建议 各章节里，均无在管道清淤和进行管道修复时，气囊封堵后上流污水持续流入检查井内，对检查井内污水进行“抽水导流”这一工序定额。我司认为应将加上。 理由1：抽水导流是必要工序之一。气囊封堵后上流污水持续流入检查井内，如不及时抽水，水位过高，水压力会对气囊造成的压力非常大。容易将气囊压爆，污水进入作业管道内，对作业人员造成大的安全隐患。污水还会溢出，造成污染。 理由2：各段管道修复施工条件不一。可能发生情况如下： 需修复管道上游水量与支流或暗管水量非常大，工业区段排水管道，遇到赶工或其他情形排水量增大。需要好几台抽水泵24小时不间断工作，持续数天。这笔费用是不可避免的，也不宜计入其他清单项内，(容易造成某一项单价过高且计量单位不统一，不方便进行计价或归类)且总价措施项目中无法涵盖这一项所发生费用。对投标报价和结算造成影响与不便较大。 理由3：对于需修复大管径管道，抽水导流时还需铺设额外的pe管道进行导流。(光靠抽水泵自带的管径无法满足需求) 综上意见建议：应将抽水导流，按抽水泵口径或其它容易方便且能按照实际发生情况计量，以台班为单位形成定额。 | 乌鲁木齐水业投资 发展集团有限公司 | // | 属于对定额工艺的建议，建议反馈给定额编制单位。
6 | 建议提高估价表中的人工作业项目基价，例如人工清捞，人工装、挖污泥，人工疏通管道等。 | 新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司 | 否 | 1、人工类别及单价需与2020建筑装饰、安装、市政工程估价表的人工类别及其单价保持一致。 2、反馈意见不具体，且无佐证材料，无法采纳。
7 | 适用范围与衔接优化 建议补充大中修项目的定额衔接说明，明确本估价表与大中修工程计价标准的边界。 针对“非破坏性修复”的定义进一步细化，列出明确的修复技术类型清单，减少不同主体对定额适用范围的理解偏差。 | 新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司 | // | 不属于估价表问题； 属于对消耗量定额的建议，建议反馈给定额编制单位。
8 | 定价灵活性提升 材料运距方面，明确超运距费用的具体计算步骤（如里程折算标准），而非仅提及“计增值税销项税额” 建立材料价格动态更新机制，建议每1-2年结合市场价格波动调整附录中的材料预算单价，同步公示调整依据（如市场调研数据、政策文件）。 | 新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司 | //
9 | 定额内容完整性补充 管道修复相关定额（如局部树脂固化法）可核查常用管径覆盖情况，建议补充1000mm以上常用管径的定额条目，同时明确不同修复技术的适用说明（如地质条件、管道破损程度）。 补充新型技术与材料条目，如环保型注浆材料、智能检测设备（如管道机器人升级款）的台班单价及消耗量标准，适配行业技术发展。 | 新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司 | //
10 | 技术适配性升级 纳入新型施工机械与材料的定额条目，如高效环保疏通车、生物降解型封堵材料等，明确其台班单价、消耗量标准等。 对“管道内衬钢圈”“化学注浆”等技术含量较高的定额，补充施工工艺简要说明，帮助计价人员理解技术细节对费用构成的影响 | 新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司 | //
11 | 管理与服务完善 补充定额套用争议的解决机制，明确当双方对定额适用存在分歧时的协商流程、第三方评审机构等，保障计价公平性。 | 新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司 | // | 不属于估价表问题。
12 | 在第三章检查井、雨水口清捞中，定额编号3-1至3-6 中，基价与市场价格不符，价格偏低。对比四川及广西定额价格偏差也很大，明显比四川及广西定额偏低。其他省定额中无此描述。 | 新疆鼎立环境科技有限公司 | 否 | 1、四川、广西定额工艺与本消耗量定额工艺不同；定额基价价格与定额工艺、消耗量水平相关，仅对比基价没有可比性。 2、四川机械费组成形式与本估价表不同，机械费没有可比性。
13 | 在第四章管道疏通中，定额编号4-1至4-10中，基价与市场价格不符，价格偏低。对比四川及广西定额价格偏差也很大，明显比四川及广西定额偏低。其他省定额中无此描述。 定额编号4-11至4-13的工做内容描述、所用人材机消耗描述与广东、辽宁、江苏定额中对管道清淤的内容描述一致，同时新疆区消耗量定额中第四章说明中也对此有印证。但是意见稿中的计价也明显低于上述省的定额基价，也与现场实施成本明显不符。 综上，我司认为，《新疆区排水设施养护及维修工程消耗量定额》和此征集意见稿中的第四章管道疏通中，计价单位错误，计价单位应该从“100m”调整为“10m”。 | 新疆鼎立环境科技有限公司 | 否 | 1、定额基价价格与定额工艺、消耗量水平相关，仅对比基价没有可比性。 2、四川定额机械费组成形式与本估价表不同，机械费没有可比性。 3、广东、辽宁、江苏定额中的材料费组成内容、机械费组成内容与新疆消耗量定额的组成不同，价格对比没有可比性。
14 | 在第七章管道非开挖修复中定额编号7-14至7-23中折叠内衬法（热塑成型）中，基价与市场价格不符，与现场成本不符，价格偏低。查阅其他省定额，除广西壮族自治区没有对此工艺定额，其他省都有。征求意见稿中此工艺的明显低于其他省基价（材料费中，除江苏外，其他省为含主材基价）。 | 新疆鼎立环境科技有限公司 | 否 | 1、“热塑成型衬管”为消耗量定额中带（）的材料，本估价表7-14~~7-23子目基价中不包含“热塑成型衬管”材料价格。 2、定额基价价格与定额工艺、消耗量水平相关，且外省定额的材料费组成内容、机械费组成内容与新疆消耗量定额的组成不同，仅对比基价没有可比性。
15 | 在第七章定额编号7-28至7-30中，“碎(裂)管法短管(气动碎管法)”，此工艺由于气动对短管碎裂是无法实施的，此工艺不存在。气动碎裂法只能在连续管施工中实现。建议将此工艺更正为“碎(裂)管法短管(顶拉胀管法）”工作内容描述及人材机消耗参见《江苏省城镇排水管道非开挖修复工程估价表》P74页。或在编制说明中将两种工艺进行统一说明计价。 | 新疆鼎立环境科技有限公司 | // | 属于对定额工艺的建议，建议反馈给定额编制单位。
16 | 在第七章定额编号7-45至7-50中，局部树脂固化法修复，基价与市场价格不符，与现场成本不符，价格偏低。查阅其他省定额，除广西壮族自治区没有对此工艺定额，其他省都有。征求意见稿中，将修复气囊做了（）处理，但此工艺的基价还是明显低于其他省基价 | 新疆鼎立环境科技有限公司 | 否 | 1、子目中的“修复气囊”为消耗量定额中带（）的材料，“玻璃纤维毡布宽1.3m”为本估价表基价中未包括价格的材料，7-45~~7-50子目基价中不包含“修复气囊”及“玻璃纤维毡布宽1.3m”的材料价格。 2、定额基价价格与定额工艺、消耗量水平相关，且外省定额的材料费组成内容、机械费组成内容与新疆消耗量定额的组成不同，仅对比基价没有可比性。
17 | 在第七章定额编号7-75至7-77中水泥基喷筑法，基价与市场价格不符，与现场成本不符，价格偏低。参见广东、辽宁、江苏定额（四川和广西定额没有此工艺定额） | 新疆鼎立环境科技有限公司 | 否 | 定额基价价格与定额工艺、消耗量水平相关，且外省定额的材料费组成内容、机械费组成内容与新疆消耗量定额的组成不同，仅对比基价没有可比性。