附件1

关于加快推进乌鲁木齐市装配式

建筑发展的通知（修订征求意见稿）

为贯彻落实《关于加快推进自治区装配式建筑发展的通知》（新政办明电﹝2019﹞243号）相关要求，进一步推进我市装配式建筑健康快速发展，现将有关事项通知如下：

一、装配式建筑实施范围

（一）装配式建筑是指用预制部品部件在工地装配而成的建筑，包括装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构，以及其他符合装配式建筑技术要求的结构体系。

- 政府投资的保障性安居工程、办公楼、医院、学校、幼儿园、文化体育场馆、市政综合管廊、工业园区标准厂房、公交站台等新建项目应全部按照装配式建筑建造。

二、推行工程建设新模式新技术

（一）积极在装配式建筑项目的设计、生产、施工、运营管理等阶段应用建筑信息模型技术（BIM技术），优化装配式建筑的整体方案和资源配置，建立装配式建筑项目数据库，为实现装配式建筑全过程质量管控和责任追溯提供信息技术支撑。

- （二）装配式建筑应推广全装修，并与主体结构、机电设备一体化设计和协同施工。鼓励装配式装修，提倡干法施工，减少现场湿作业。积极推广整体厨卫、同层排水、轻质隔墙板等材料、产品和设备管线集成化技术，加快智能产品和智慧家居的应用。

- 三、强化行业监管工作

- （一）做好项目源头管理。市、区（县）教育、工信、住房保障、城市管理、交通、文化、卫生、机关事务管理、体育等主管部门应按照本通知中装配式建筑实施范围要求，严格落实政府投资的新建项目按照装配式建筑建造，增量成本计入项目建设成本。〔责任单位：各区（县）人民政府、市教育局、市工业和信息化局、市财政局、市住建局、市城市管理局、市交通运输局、市文化广播电视和旅游局、市卫生健康委员会、市机关事务管理局、市体育局、市国资委〕

（二）做好立项审批工作。对本通知中要求实施装配式建筑的建设项目，发改部门应对项目可行性研究报告中落实装配式建筑的有关内容进行审核，严把项目审批关。〔责任单位：各区（县）人民政府、市发改委〕

- （三）强化规划审批。对应实施装配式建筑的建设项目，自然资源部门在规划条件或用地预审与选址意见书、规划设计方案中提出装配式建筑的配建要求。〔责任单位：各区（县）人民政府、市自然资源局〕

- （四）加快项目审批手续办理。对应实施装配式建筑的建设项目，纳入工程建设项目并联审批范围，采取“一表式”“一单式”和一次性告知办理机制，做好施工许可、招投标等政务服务工作。〔责任单位：各区（县）人民政府、市住建局〕

（五）加强工程建设管理。建设行政主管部门要按照相关要求做好工程设计、审图、施工、监理、验收等环节的监管工作，不断完善标准体系建设，提升装配式建筑工程质量。〔责任单位：各区（县）人民政府、市住建局〕

- （六）加强预制部品部件的监管。市场监督管理部门依据相关法律法规和国家标准、行业标准对我市建筑材料、建筑预制部品部件生产企业开展产品质量监督检查，确保预制建材产品质量安全可靠。〔责任单位：各区（县）人民政府，市市场监督管理局〕

（七）加快装配式构件产业布局。依托行业龙头企业，合理布局混凝土预制构件生产能力，打造钢结构建筑研发、生产示范基地，规划整合钢构件、内外墙板、楼板、一体化装修材料等上下游部品部件生产。〔责任单位：各区（县）人民政府、市工业和信息化局、市住建局〕

四、强化工程各方主体责任

（一）建设单位应严格按照装配式建筑实施要求，组织开展设计、施工、监理和采购等工程建设活动。若施工图设计文件变更涉及预制装配率变化的，需送原审查机构重新审图。鼓励建设单位建造A级以上装配式建筑。

（二）设计单位应按照标准、规范和图集进行设计，编制装配式建筑设计专篇，明确建筑装配率、级别、全装修、预制构件品种和规格、主要结构构件的连接方式、质量和安全的保障措施等相关内容，并做好现场服务工作。

（三）施工图纸审查机构应根据相关标准、规范，复核装配率、全装修等内容是否满足相关要求，并在施工图设计文件审查合格书上注明相关指标。

- （四）预制构件和部品部件生产企业应严格按照产品质量标准和设计要求组织生产，并建立健全预制构件和部品部件质量追溯制度。

- （五）施工单位应严格按照国家、自治区相关标准、规范、规程及施工图设计文件和施工方案组织施工。

五、完善组织保障措施

（一）开展属地管理。各区（县）人民政府要加强辖区内推进装配式建筑工作的组织领导，建立相应的工作机制，明确目标任务，加强督促检查，确保工作落到实处。

- 落实优惠政策。严格执行《关于加快推进自治区装配式建筑发展的通知》（新政办明电﹝2019﹞243号）对装配式建筑在税费优惠、金融支持、房产预售、住房公积金等方面的激励政策。

- 加强技术服务。充分发挥市绿色装配式建筑专家库的评估、论证作用，协助企业解决设计、生产、施工、运营维护等方面的疑难问题。鼓励社会第三方机构开展装配式建筑等级评价和相关咨询工作。

- 加大宣传培训力度。各区（县）人民政府和各相关单位应加强装配式建筑的政策解读与指导工作，组织开展多角度、多层次的装配式建筑宣传培训和交流活动，提升行业从业人员能力素质和工作水平。

- 本通知由市住房和城乡建设局负责解释，暂定2026年10月30日起施行，原《关于加快推进乌鲁木齐市装配式建筑发展的通知》（乌政办〔2020〕72号）同时废止。本通知有效期5年。