人 防 工 程 检 查 记 录 表

	检 查 时 间 
	年    月    日  

	检 查 地 点
	 

	检 查 内 容
	工程结构是否完好，是否有下沉、变形、破损，是否存在坍塌风险隐患；

消防安全情况；

工程进出口道路是否畅通，孔口伪装及地面附属设施是否损坏；

工程防护密闭设备、设施性能情况，风、水、电、暖、通信等配套系统工作情况；

工程内部是否整洁、有无渗漏水现象，空气和饮水情况，有无在人防工程内生产、储存爆炸、剧毒、易燃、放射性和腐蚀性物品的行为；

工程部件有无锈蚀损坏，有无危害人防工程安全和使用效能的行为；
对前期检查中发现问题的整改情况进行复查。


	需整改情况
	　　以上问题请于　　年　月　日整改完毕，并将整改情况报送至　　　　　　　　　。

	检查组人员

签字
	
	受检单位签字
	

	
	
	联 系 电 话
	

	备注
	


说明：此表一式两份，检查组和被检单位各留一份。

   乌鲁木齐市国防动员办公室（乌鲁木齐市人民防空办公室）

