整改通知书

第      号

某某公司                 ：

我办于2025年*月*日对你单位维护管理的     人民防空工程进行检查，经本机关检查，存在下列问题：

1、室内消火栓配件不齐、需安装烟感。

2、建筑消防设施未定期维修保养，需与维保单位签订维保合同。

3、                                       。

根据《中华人民共和国人民防空法》《自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》《人民防空工程维护管理办法》等法律、法规，责令你单位于  2025 年  *  月 * 日前完成整改，并在限期内将整改情况书面报送至乌鲁木齐市国防动员办公室（乌鲁木齐市人民防空办公室）。

逾期未整改的，将依法进行问责。

特此通知。

2025年*月*日

被检查单位签收：        签收日期：    年    月    日

备注：一式两份，一份交被检查单位。